[bookmark: _Toc31828463] 采购项目技术、服务及其他要求
一、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高
限价（元）

	1
	次氯酸钠（核心产品）
	预估50
	吨
	700.00


二、技术参数及要求
1.次氯酸钠消毒应符合国家强制标准（GB19106-2013-次氯酸钠AⅡ标准）。
2.有效氯含量（以cl计）w/％≥10。
3.游离碱含量（以NaOH计）w/％:0.1-1.0。
4.铁含量（以Fe计）w/％≤0.005。
[bookmark: OLE_LINK9]5.重金属（以Pb计）w/％≤0.001。
6.砷（以AS计）w/％≤0.0001。
7.供应商自行运输货物的须具备有效的危险化学品运输资质证书；供应商委托第三方机构运输货物的须提供相关的委托协议，且所委托的第三方机构须具备危险化学品运输资质证书。（供应商须针对本条要求在响应文件中提供相应的资质证书复印件盖供应商鲜章，未提供或未按要求提供的视为无效投标）
8.供应商须提供2026年度任意一批次次氯酸钠消毒剂的检测合格报告。（供应商须针对本条要求在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构报告复印件盖供应商鲜章，未提供或未按要求提供的视为无效投标）
[bookmark: _GoBack]9.供应商须提供第三方2026年度任意一批次的“次氯酸钠消毒剂对卫生系统污水的消毒合格检测报告”。（供应商须针对本条要求在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构报告复印件盖供应商鲜章，未提供或未按要求提供的视为无效投标）
10. 供应商应对污水处理设备加药装置、管道、加药计量泵进行日常维修保养。
11.供应商须自行提供储存装置等配套设施。
三、商务要求
1、服务期限：以合同签订为准。
2、付款方式：采购人将根据实际发生量和成交单价进行据实结算。
3、本项目预算价为3.5万元，供应商的报价不得对预算金额3.5万元进行下浮报价，最终按实际发生量及单价据实结算。结算总额达到采购预算金额，则合同自行终止。故本项目不报总价，供应商以单价形式进行报价。
四、其它要求
1.供应商的投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于履约过程中的人员工资和福利待遇、设备、材料、差旅、保险、管理、培训、税费、验收、后期服务（如有）、采购代理费、利润和采购文件规定的其它费用。如有漏项，视同已包含在其它项目，合同价不作调整，采购人除合同价格以外不再支付任何费用。
2.供应商对自身派遣的工作人员的安全负责，若工作人员在提供服务过程中发生意外事故、工伤等导致人身财产损害，由供应商自行负责。若工作人员在工作期间违规操作造成人身、产损失，由供应商承担全部责任，釆购人对此不承担任何的责任和义务。
3.供应商因自身投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。在履约过程中所有人员的工资、酬金、及其人身安全、发生纠纷、安全责任事故、劳动合同纠纷等均由成交供应商自行负责，情节严重的，追究相应责任，并按相关国家法律法规处理。
4.验收标准：成交供应商与采购人应参照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
5.其他未尽事宜由采购人于成交供应商在合同中约定。
五、合同确定原则
1、成交供应商不得进行转包。
2、如成交供应商因生产能力不能履行合同的，采购单位可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
注：供应商必须对采购的全部内容进行谈判，不允许拆项谈判。

