此次新进耗材（试剂）清单如下表：

（注：请按要求填写表中内容）

	序

号
	耗材

名称
	规格、型号
	是否为医保平台挂网品种
	挂网流水号
	价格

	1
	水门汀充填器
	双头5.5E2号

双头5.5E3号

双头5.5E4号


	
	
	

	2
	氧化锆冠粘结剂
	
	
	
	

	3
	树脂充填器


	R1、E1各
	
	
	

	4
	纳米瓷化流体树脂
	
	
	
	

	5
	成形片夹
	
	
	
	

	6
	机用prtaper gold根管锉
	单根装：

21mmS1

25mmS1

31mmS1

21mmS2

25mmS2

31mmS2

21mmF1

25mmF1

31mmF1

21mmF2

25mmF2

31mmF2

9mmSX

21mmF3

25mmF3

31mmF3


	
	
	

	7
	牙胶尖
	0420、0425、0430、0620、0625、0630
	
	
	

	8
	吸潮纸尖
	#25、#30、#0620、#0625
	
	
	

	9
	增强型玻璃离子水门汀
	2# 
	
	
	

	10
	磷酸锌水门汀
	30g粉+15ml液


	
	
	

	11
	一次性使用口腔器械盘
	
	
	
	

	12
	K锉
	混装：21mm015-040、

25mm015-040、

31mm015-040

单根：21mm010、

25mm010、

21mm008、

25mm008


	
	
	

	13
	有柄拔髓针
	21mm#1-6


	
	
	

	14
	牙科抛光条
	PS01  
	
	
	

	15
	排龈线
	137（000）

136（00）


	
	
	

	16
	暂封王
	
	
	
	

	17
	0.2%氯己定根管冲洗液
	
	
	
	

	18
	低速车针


	RA-3、RA-5


	
	
	

	19
	金刚砂车针
	TR-11

TF-11

FO-21

SR-11

BR-31

EX-21

TR-11F

TR-11EF

TR-26EF


	
	
	

	20
	高速车针


	FG-701

FG-2

FG-25
FG-35


	
	
	

	21
	一次性使用无菌冲洗器
	5ml弯头
	
	
	

	22
	一次性使用口腔涂药棒
	小号、中号
	
	
	

	23
	吸唾管
	#700型


	
	
	

	24
	一次性使用三用喷枪头
	P7720


	
	
	

	25
	E洁牙机手柄
	HD-8H


	
	
	

	26
	去冠器
	直头、弯头
	
	
	

	27
	垂直加压器
	黑色40/80


	
	
	

	28
	剔挖器
	011-0104（E1）
	
	
	

	29
	铝合金打样牙托


	活动式
	
	
	

	30
	洁牙机工作尖
	PD3,GD4,ED60，ED87
	
	
	

	31
	手机清洗润滑剂
	300ml


	
	
	

	32
	光固化临时冠桥树脂
	A2  
	
	
	

	33
	纤维桩
	螺纹1.0、1.2、1.4、1.6
	
	
	

	34
	P钻、根管扩大器
	P32mm混装
	
	
	

	35
	成形片
	各型

044-0101

044-0102

044-0103


	
	
	

	36
	H锉
	混装：21mm15-40、25mm15-40
	
	
	

	37
	牙刮匙
	E3、E4
	
	
	

	38
	牙科骨膜分离器
	KG59  
	
	
	

	39
	热牙胶棒
	
	
	
	

	40
	碘甘油
	
	
	
	

	41
	派克斯抑菌剂（Vitapex）
	
	
	
	

	42
	窝沟封闭剂
	
	
	
	

	43
	手用protaper根管锉
	19mm-SX 
	
	
	

	44
	加长版钨钢车针
	#1557-28mm


	
	
	

	45
	咬合纸
	红色、蓝色
	
	
	

	46
	高精密型齿科藻酸盐印模材料
	
	
	
	

	47
	超硬石膏
	精密超硬石膏


	
	
	

	48
	红蜡片
	1.3mm


	
	
	

	49
	EDTA根管润滑凝胶
	
	
	
	

	50
	氢氧化钙根管消毒糊剂
	
	
	
	

	51
	根管充填材料
	
	
	
	

	52
	聚酯纤维成形片
	0.05mm*10mm


	
	
	

	53
	光固化复合树脂
	（A2/A3各2支）
	
	
	

	54
	牙挺
	ES3、ES4、EC3、EC4、KWTE3、KWTE4


	
	
	

	55
	隔离蓝膜
	
	
	
	

	56
	医用缝合针
	（1/2，5*12）
	
	
	

	57
	无砷失活剂（慢失）
	
	
	
	

	58
	机用根管锉
	Plex-v

混合装：25mm（06混）、21mm（06混）、31mm（06混）

单根装：25mm3504

25mm4004


	
	
	

	59
	根尖挺
	HS3\HS2
	
	
	

	60
	豆瓣成形片套装
	（M10豆瓣XVI型）
	
	
	

	61
	牙科抛光车针套装
	
	
	
	

	62
	生物陶瓷根管充填糊剂
	
	
	
	

	63
	不锈钢牙托
	S、M、L
	
	
	

	64
	成人拔牙钳
	#1、#8、#10、#15、#18L、#18R、#46、#210、#222
	
	
	

	65
	儿童拔牙钳
	#1、#2
	
	
	

	66
	G4豆瓣成形片套装
	
	
	
	

	67
	碘仿
	
	
	
	

	68
	硅橡胶印模材料
	
	
	
	

	69      
	樟脑苯酚
	
	
	
	

	70
	光固化牙体粘接剂
	
	
	
	

	71
	钙思莫
	
	
	
	

	72
	超声洁牙机手柄
	HW-5L


	
	
	


